施行基準第１６号様式

承　諾　書

(活水器(浄水器)設置条件)

令和　　年　　月　　日

（宛先）流山市上下水道事業管理者

| 水栓番号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 設置場所 |  |  |
| 設置者 （所有者） | 住 所 氏名(※) 電話番号 |  |
| 形式名 （認証番号） |  | 会社名 品番 認証番号 |

※本人（代表者）が手書きしない場合は、押印してください。

給水装置の主管部に活水器又は浄水器（以下「活水器等」という。）の設置にあたり、下記の条件を承諾します。

記

１ 日本水道協会等（自己認証を含む）の認証品を使用すること。

２ メーターから１ｍ以上離れた下流側の維持管理しやすい箇所に設

置すること。

３ 活水器等に起因して問題が生じた場合は、設置者（所有者）及び　使用者が責任をもって解決すること。

４ 活水器等の上流側に水栓を設置すること。

５ 活水器等の上流側に逆止弁を設置すること。ただし、メーターに　近い場合その他、機器本体に逆流防止機能を有している場合などを除く。

６ 活水器等の設置にあたっては、損失水頭を考慮した流量計算を行うなど、必要な水頭が確保されているか給水装置工事主任技術者が　確認していること。

７ 設置者（所有者）以外に使用者がいる場合は、活水器等の設置状況、管理責任等について十分説明し、使用について承諾を得ておくこと。

８ 活水器等の維持管理は、設置者（所有者）及び使用者が適正な管理を行うこと。

９ 活水器等の設置に伴う水質管理は、設置者（所有者）及び使用者の責任において管理すること。

10　今後、当該給水装置を譲渡等する場合は、この確約事項を継承する　こと。