消防計画

第１章　総　　則

（目　的）

第１条　この計画は、　　　　　　　　　　　　の防火管理業務につい

て必要な事項を定め、火災等の災害の予防及び人命安全確保並びに被

害の極限防止を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

第２条　この計画は、　　　　　　　　　　　　に勤務し又は出入りす

る全ての者に適用するものとする。

（防火管理者の権限と業務）

第３条　防火管理者は　　　　　　　　　　　とし、この計画について

の一切の権限を有し次の業務を行うものとする。

（１）消防計画の作成及び変更。

（２）消火、通報、避難訓練の計画とその実施。

（３）建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の自主検査及び消防用

設備等の点検の実施とその指導監督。

（４）火気の使用又は取り扱いに関する指導監督。

（５）収容人員の把握と安全管理。

（６）管理権原者に対する助言及び報告。

（７）その他防火管理上必要な業務。

（消防機関への報告及び連絡）

第４条　防火管理者は、次の業務について消防機関への報告届出及び連

絡を行うものとする。

（１）消防計画の提出。（変更の都度）

（２）建築物及び諸設備の設置又は、変更の事前連絡並びに法令に基づ

く諸手続き。

（３）消防用設備等の点検結果の報告。

（４）自衛消防訓練時における事前通報及び指導の要請。

（５）その他防火管理者について必要な事項。

第２章　予防管理対策

（予防管理組織）

第５条　日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者

のもとに火元責任者並びに建物、火気使用器具等及び消防用設備等の

点検検査を行う自主点検検査員を別表１のとおり指定する。

（火元責任者の業務）

第６条　火元責任者は、次の業務を行うものとする。

（１）担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備等の日常の維持

管理。

（２）担当区域内の消防用設備等の維持管理。

（３）地震時における火気使用設備器具の出火防止措置。

（４）防火管理者の補佐。

（自主点検検査員の業務）

第７条　自主点検検査員は次の業務を行うものとする。

（１）自主点検検査員は、消防用設備等について別に定める点検表に基

づき点検を実施し、その結果を防火管理者に報告する。

（２）自主点検検査員は、建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物

施設等について別に定める検査表に基づき点検を実施し、その結果

を防火管理者に報告する。

（自主点検検査の実施）

第８条　自主点検検査の実施時期は次のとおりとする

| 点検実施月日 | 実 施 月 日 |  |  | 検査実施月日 | 実施月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等 | 外観点検 | 機能点検 | 総合点検 | 検査対象物 |  |
| 消火設備 | 月 日 | 月 日 | 月 日 月 日 | 建築物等 | 月 日 |
|  | 月 日 | 月 日 |  |  | 月 日 |
| 警報設備 | 月 日 | 月 日 |  | 火気使用設備 | 月 日 |
|  | 月 日 | 月 日 |  |  | 月 日 |
| その他の設備 | 月 日 | 月 日 |  | その他の設備 | 月 日 |
|  | 月 日 | 月 日 |  |  | 月 日 |

（点検検査結果の記録及び報告）

第９条　防火管理者は、自主点検検査の結果を「防火対象物維持台帳」

に記録するとともに、消防用設備等の点検結果については、　　年に

１回流山市消防長に報告しなければならない。

第３章　火災予防措置

（防火管理者への連絡事項）

第１０条　次に掲げる事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡

し、防火管理上必要な指示を受けなければならない。

（１）指定場所以外で臨時に火気を使用するとき。

（２）各種火気使用設備器具を設置又は変更するとき。

（３）改装、模様替え等を行うとき。

（４）その他防火管理上必要な事項。

（従業員の遵守事項）

第１１条　　　　　　　　　　　　　に勤務する全ての者は、日常業務を

通じて各種災害を防止するため、次の事項を遵守しなければならない。

（１）避難階段、通路、ロビー、ホール等には、避難上支障となる物品

を置かないこと。

（２）消防用設備等の周辺には、装飾等をせずその機能を阻害しないこ

と。

（３）火災を発見した場合は、消防機関（１１９）に通報するとともに

防火管理者に連絡し、災害時の活動計画に定める任務分担により適

切な行動をとること。

（４）喫煙は、指定した場所で行うこと。

（火気使用時の遵守事項）

第１２条　火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

（１）厨房内は、常に整理整頓をしておくこと。

（２）火気使用設備器具は、使用前、使用後必ず点検を実施し、安全確

認すること。

（３）工事を行う者は、火気管理について防火管理者の指示を受けるこ

と。

（４）終業時には、吸い殻等をして指定場所へ集めること。

第４章　自衛消防活動対策

（自衛消防の組織と任務分担）

第１３条　　　　　　　　　　　　　の自衛消防組織として防火管理者を

自衛消防隊長とし、次の任務分担により自衛消防隊を別表２のとおり

指定する。

| 係別 | 任務内容 |
| --- | --- |
| 隊長 | ○ 自衛消防隊の各係員に対し、指揮、命令を行うと ともに消防隊と密接な連携を図る。 ○ 避難状況の把握を行う。 |
| 指揮者 | ○ 隊長を補佐し指示、命令の伝達にあたる。 |
| 通報連絡係 | ○ 消防機関に対する通報及び確認を行う。 ○ 出火の報知及び消防隊への情報の提供にあたる。 |
| 消火係 | ○ 消火器具を用い消火作業にあたる。 |
| 避難誘導係 | ○ 非常口等を開放し避難誘導にあたる。 ○ 避難器具の設定、操作にあたる。 |
| 応急救護係 | ○ 負傷者を応急手当及び救護する。 |

（避難経路図等）

第１４条　自衛消防隊長は、人名安全を確保するため消防用設備等の設置

位置及び屋外へ通じる避難経路を明示した避難経路図を作成し、職員

又は従業員の全てに周知徹底しなければならない。

第５章　震災対策

（震災予防措置）

第１５条　防火管理者及び火元責任者は、地震時の災害を予防するため第

２章に基づく各施設器具の点検検査に合わせて、次の事項を行うこと。

（１）建物、建物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）及び陳列物

件の倒壊、転倒、落下の有無の検査。

（２）火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の

自動停止装置等についての作動状況の検査。

（地震後の安全措置）

第１６条　各火元責任者は、地震後、建物、火気使用設備器具等の点検、

検査を行い、防火管理者に報告し、その安全を確認後使用開始すること。

（震災に備えての準備品）

第１７条　震災に備え次の品目を常に持ち出せるよう準備しておくものと

する。

（１）医薬品。

（２）携帯ラジオ。

（３）携帯拡声器、懐中電灯。

（４）非常食（２～３日分）。

（５）飲料水。

（６）その他必要のもの。

（地震時の活動）

第１８条　地震時の活動は、第４章によるほか、次の措置を行う。

（１）火災が発生した場合は、全力をあげて消火にあたる。

（２）防火管理者は、被害状況を非常放送等により全職員又は従業員に

把握させるとともに必要な事項を指示すること。

また、関係防災機関（消防署、市役所等）からの情報を積極的に

収集すること。

（３）集結場所は　　　　　　　　　　とし、避難場所は

とする。

（４）広域避難場所への避難開始は、防災機関の避難命令又は、自衛消

防隊長の判断により行う。

第６章　教育及び訓練

（防災教育及び訓練の実施時期）

第１９条　防火管理者は、職員等に対し次により防災教育及び訓練を行う。

| 対象者 | 実施月日 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全 職 員 | 月 日 | （１）消防計画の周知徹底。 （２）火災予防上の遵守事項。 （３）職員各自の任務及び責任の周知徹底。 （４）震災対策に関する基本的事項。 （５）その他火災予防上必要な事項。 |
|  | 月 日 |  |
|  | 月 日 |  |
| 新入職員 | その都度 |  |

（訓練の実施時期及びその内容）

第２０条　防火管理者は、次により訓練を実施するものとする。

| 訓練種別 |  | 実施月日 | 訓 練 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 総合訓練 |  | 月 日 | 消火、通報、避難誘導の訓練を連携して 実施し、必要と認める場合は消防機関への 指導を要請すること。 |
|  |  | 月 日 |  |
| 部 分 訓 練 | 消火訓練 | 月 日 | 消火器具の取り扱い要領の習熟を図り、 初期消火訓練を行う。 |
|  |  | 月 日 |  |
|  | 通報訓練 | 月 日 | 消防機関（１１９）への通報要領を及び 火災発生時の連絡体制の習熟を図る。 |
|  |  | 月 日 |  |
|  | 避難訓練 | 月 日 | 避難誘導要領及び避難器具の設定要領の 習熟を図る。 |
|  |  | 月 日 |  |

（訓練の実施報告）

第２１条　防火管理者は、自衛消防訓練を実施する場合は、別添の「自衛消防訓練実施計画届出書」により消防本部に事前に通知するものとする。

付則

この消防計画は、　　年　　月　　日から実施する。

別表１

火災予防管理組織編成表

| 防 火 管 理 者 | 担 当 区 域 | 火 元 責 任 者 |
| --- | --- | --- |
|  | 事務所 |  |
|  | 自 主 点 検 検 査 別 | 担 当 者 |
|  | 建物等 |  |
|  | 火気使用設備器具 |  |
|  | 電気設備 |  |
|  | 消火設備 |  |
|  | 警報設備 |  |
|  | 避難設備 |  |
|  | その他の設備 |  |

別表２

自衛消防隊編成表

| 自 衛 消 防 隊 長 | 係 別 | 氏 名 |
| --- | --- | --- |
|  | 指揮係 |  |
|  | 通報連絡係 |  |
|  | 消火係 |  |
|  | 避難誘導係 |  |